## Slide 1
Отчёт о проведённых работах в ЖК 20&20
Ноябрь 2022 года

## Slide 2
Уважаемые жильцы и собственники помещений!
Мы подготовили для вас краткий отчет о выполненных Управляющей компанией работах в ЖК 20&20 за ноябрь 2022 года.
Ваши пожелания и предложения по обслуживанию ЖК просим направлять:
на почту info@uk-vd.ru, по телефону + 7 (495) 940-55-55 или через мобильное приложение «Домиленд».
С заботой о вас,
УК Воробьев дом

## Slide 3
Уборка снега с территории

## Slide 4
Восстановлено уличное освещение

## Slide 5
Инженерно-техническое обеспечение
Сезонный осмотр общего имущества
Запуск работы въездах ворот паркинга в автономном режиме
Промывка системы горячего водоснабжения
Настроили время включения освещения в местах общего пользования
Произведено техническое обслуживание въездных ворот на территорию
Ремонт насоса горячего водоснабжения
Программирование и раздача пультов управления воротами, собственникам

## Slide 6
Работа с заявками
За ноябрь 2022 года выполнили 46 заявок через систему «Домиленд»
Тип заявки | 2022 год | в т. ч. ноябрь 2022 года
Диспетчерская служба (в т. ч. аварийные заявки) | 102 | 46

## Slide 7
Планы на декабрь 2022 года
Инженерные системы | Клининг и прилегающая территории
Ремонт насоса ГВС | Ежедневная уборка мест общего пользования
Замена вышедших из строя жестких дисков системы видеонаблюдения | Очистка свесов, парапетов и карнизов от снега и наледи (при необходимости)
Обслуживание системы пожаротушения и оповещения | Вывоз снега (при необходимости)
Замена ламп освещения в лифтовых холлах | Новогоднее оформление вестибюлей
Ремонт въездных ворот в паркинг | 

## Slide 8
СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ
С заботой о вас