## Slide 1: Отчёт о проведённых работах в ЖК Воробьев дом
Январь 2021 года

## Slide 2
Уважаемые жильцы и собственники помещений!
Мы подготовили для вас краткий отчет о выполненных УК Воробьев дом работах в ЖК Воробьев дом за январь 2021 года.
Ваши пожелания и предложения по обслуживанию ЖК просим направлять: на почту info@uk-vorobievdom.ru, по телефону + 7 (495) 940-55-55 или через мобильное приложение «Домиленд».
С заботой о вас,
УК Воробьев дом

## Slide 3
Установили предупреждающие знаки на выезде из паркинга
Работы по благоустройству

## Slide 4
Произвели вывоз снега и уборку территории
Работы по благоустройству

## Slide 5
Провели уборку мест общего пользования
Работы по благоустройству

## Slide 6
Отремонтировали насос водоснабжения
Работы по благоустройству

## Slide 7
Выполнили модернизацию резервного блока вытяжной вентиляции
Провели герметизацию швов
Работы по благоустройству

## Slide 8: Вывоз мусора
Организовали ежедневный сбор и вывоз хозяйственно-бытовых отходов. Ведём раздельный сбор мусора. Строительный мусор вывозится по отдельным заявкам.
 | 2021 | в т.ч. январь 2021
Бытовой мусор | 60 м3 | 60 м3
в т.ч. ТБО | 0 м3 | 0 м3
Строительный мусор | 68 м3 | 68 м3
Всего | 128 м3 | 128 м3
Утилизация элементов питания | 0 | 0

## Slide 9: Инженерно-техническое обеспечение
Провели работы по снабжению оборудованием, материалами и инструкциями для оперативной ликвидации аварий
Выполнили локализацию (повреждений) трубопроводов систем инженерного оборудования и прочистку засоров канализации, приводящих к затоплению квартир, помещений
Провели осмотр и устранение видимых неисправностей электропроводки
Осуществили контроль состояния и устранение неисправностей внутреннего освещения
Провели прочистку внутренней канализации до колодца на выпуске, включая сифоны сантехнических приборов, а также прочистку дренажных лотков паркинга
Выполнили прокладку трассы розетки для подзарядки эл. автомобиля
Провели прокладку эл. кабеля для привода входных дверей в подъезде № 1

## Slide 10: Работа с заявками
За январь 2021 года выполнили 197 заявок через систему «Домиленд»
Тип заявки | 2021 | в т.ч. январь 2021
Пропуск | 163 | 163
Диспетчерская служба (в т. ч. аварийные заявки) | 34 | 34
Всего | 197 | 197

## Slide 11: Аварийные заявки
Дата и время | Помещение | Содержание заявки | Принятые меры | Выполнение заявки
11.01.2021 13:10 | К-2, С-1, Лифт-С | Лифт не работает. Ошибка FATL | Вызвали аварийную службу SHINDLER. Вышла из строя аккумуляторная батарея. Работа лифтов восстановлена в 15:20 | 11.01.2021 15:20
17.01.2021 16:15 | мм. 49 | Протечка с этажа № -1 | Приняли меры по укрытию автомобиля. Автомобиль уехал с машиноместа № 49, не дождавшись укрытия. Протечка с этажа № -1 с мм. № 246 от таяния снега через шов перекрытия. Составили Акт. Приняли меры по предотвращению дальнейшей протечки. | 17.01.2021
17.01.2021 20:55 | холл подъезда № 2 | Разрушение ограждающего стекла экокамина | Разбитие произведено маленьким ребенком, предположительно мобильным телефоном. Произведена уборка осколков. | 17.01.2021 21:15
21.01.2021 10:30 | кв. 141 | Течь отвода полотенцесушителя | Провели сварочные работы и устранили течь. | 21.01.2021

## Slide 12: Услуги консьержей
График работы: ежедневно 9:00-21:00 |  | 
 | 2021 год | в т.ч. январь 2021 года
Всего выполнено заявок (сопровождение гостей, прием заказов и т.д.) | 1 351 | 1 351
За истекший период консьержи стремились создать комфортные условия для жильцов ЖК Воробьев дом: оказывали помощь в принятии заказов, корреспонденции и сопровождали гостей.

## Slide 13: Уборка здания и территории
Вид уборки | Место уборки
Протерли остекления входных групп тамбуров (кроме холла) | подъезды №№ 1, 2, 3
Выполнили демонтаж ёлок во входных группах | подъезды №№ 1, 2, 3
Провели сухую протирку декоративного стеллажа и панно за стойкой ресепшн | Подъезды № 1 и № 3 (вестибюли)
В январе выполнили следующие работы:

## Slide 14: Мероприятия в связи с пандемией COVID-19
Ведем работы по обработке поверхностей дезинфицирующими средствами: 2 раза в день.
В рамках регулярной уборки используем дезинфицирующее средство.
Ежедневно проводим осмотр сотрудников и измеряем температуру тела. Все сотрудники обеспечены индивидуальными средствами защиты (маски и перчатки).

## Slide 15: Фонд капитального ремонта
Январь 2021 года | 
Остаток средств на начало периода | 11 638 774 руб.
Всего поступило | 440 688 руб.
Всего потрачено | 0 руб.
Остаток средств | 12 079 462 руб.
Справочно: задолженность собственников в фонд капитального ремонта | 1 563 535 руб.
На остаток средств начисляются проценты по ставке 2,46%. Срок депозита – до 5 июня 2022 года.

## Slide 16: Планы на февраль 2021 года
Инженерные системы | Клининг
Проведем плановый осмотр и устраним видимые неисправности теплообменников ОТП и ГВС. Проведем контроль за накипеобразованием (по манометрам) пластинчатых теплообменников и чистку наружной поверхности | Проведем удаление пыли из напольных конвекторов с помощью пылесоса
Осуществим плановую проверку работоспособности клапанов дымоудаления, очистку от загрязнений, устраним видимые неисправности | Осуществим протирку светильников и радиаторов на лестницах
Проведем плановую чистку электродвигателей системы противопожарной защиты. Проверим работоспособность пожарной сигнализации в тестовом режиме | Произведем замену спецодежды по необходимости
Проведем регламентную чистку от пыли компьютеров и узлов системы видеонаблюдения, протирку внутренних видеокамер от пыли и удалим следы грязи на внешних видеокамерах | 

## Slide 17
https://uk-vorobievdom.ru/
info@uk-vorobievdom.ru
+7 (495) 940-55-55